## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO VRF PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA QUE ATENDEM O FÓRUM LOURENÇO JOSÉ RIBERIO EM OLINDA/PE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | AV. PAN NORDESTINA s/n - VILA POPULAR - OLINDA -PE
|  |  |  | Contrato: | 037/2024 -TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | ARPLAN ENGENHARIA TÉRMICA LTDA
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | 3289886.18
|  |  |  | DATA DE ENCERRAMENTO | 2025-11-05
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
1.0 |  | CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS VRF
1.1 | 390390-7 | Fornecimento e instalação de evaporadora HIWALL - VRF, capacidade 7.500 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU09GSJA4, ou similar). | und | 33 | 2339.82 | 77214.06
1.2 | 401720-0 | Fornecimento e instalação de evaporadora HIWALL - VRF, capacidade 9.600 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU09GSJA4 ou similar). | und | 16 | 2562.69 | 41003.04
1.3 | 593410-9 | Fornecimento e instalação de evaporadora HIWALL - VRF, capacidade 12.300 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU12GSJC4 ou similar) | und | 16 | 2737.07 | 43793.12
1.4 | 593411-7 | Fornecimento e instalação de evaporadora HIWALL - VRF, capacidade 15.400 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU15GSJC4 ou similar) | und | 4 | 3121.61 | 12486.44
1.5 | 593412-5 | Fornecimento e instalação de evaporadora HIWALL - VRF, capacidade 19.100 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU18GSKC4 ou similar) | und | 12 | 3455.35 | 41464.2
1.6 | 424955-0 | Fornecimento e instalação de evaporadora HIWALL - VRF, capacidade 24.200 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU24GSKA4 ou similar) | und | 3 | 4019.95 | 12059.85
1.7 | 390402-4 | Fornecimento e instalação de evaporadora CASSETE 4 VIAS - VRF, capacidade 9.600 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU09GTRA4 ou similar) | und | 2 | 4408.04 | 8816.08
1.8 | 390403-2 | Fornecimento de evaporadora CASSETE 4 VIAS - VRF, capacidade 12.300 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU12GTRC4 ou similar) | und | 124 | 4431.14 | 549461.36
1.9 | 593439-7 | Fornecimento de evaporadora CASSETE 4 VIAS - VRF, capacidade 15.400 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU15GTQB4 ou similar) | und | 26 | 4964.65 | 129080.9
1.10 | 422138-9 | Fornecimento de evaporadora CASSETE 4 VIAS - VRF, capacidade 19.100 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU18GTQB4 ou similar) | und | 17 | 5471.61 | 93017.37
1.11 | 422139-7 | Fornecimento de evaporadora CASSETE 4 VIAS - VRF, capacidade 24.200 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU24GTPA4 ou similar) | und | 27 | 5411.56 | 146112.12
1.12 | 593444-3 | Fornecimento de evaporadora CASSETE 4 VIAS - VRF, capacidade 28.000 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU28GTPA4 ou similar) | und | 1 | 5782.21 | 5782.21
1.13 | 593445-1 | Fornecimento de evaporadora CASSETE 4 VIAS - VRF, capacidade 30.700 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU30GTPC4 ou similar) | und | 3 | 5943.92 | 17831.76
1.14 | 593446-0 | Fornecimento de evaporadora CASSETE 4 VIAS - VRF, capacidade 36.200 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU36GTNC4 ou similar) | und | 12 | 5939.93 | 71279.16
1.15 | 593447-8 | Fornecimento de evaporadora PISO TETO - VRF, capacidade 36.200 BTU/h. (fabricante LG e modelo ARNU36GV2A4 ou similar) | und | 6 | 5523.68 | 33142.08
1.16 | 406271-0 | Fornecimento de Unidade Condensadora com capacidade de 18 HP ou 172.000 btu/h de resfriamento. (modelo LG ARUN180LTE5 ou similar). | und | 1 | 41873.16 | 41873.16
1.17 | 462071-2 | Fornecimento de Unidade Condensadora com capacidade de 20 HP ou 191.100 btu/h de resfriamento. (modelo LG ARUN200LTE5 ou similar) | und | 2 | 48711.85 | 97423.7
1.18 | 593645-4 | Fornecimento de combinação de Unidades Condensadoras com capacidade de 12HP e 16 HP, com o total de 267.500 btu/h de resfriamento. (modelo LG ARUN280LTE5 ou similar) | und | 3 | 64361.05 | 193083.15
1.19 | 593644-6 | Fornecimento de combinação de Unidades Condensadoras com capacidade de 12HP e 18 HP, com o total de 286.600 btu/h de resfriamento. (modelo LG ARUN300LTE5 ou similar) | und | 1 | 66251.79 | 66251.79
1.20 | 593643-8 | Fornecimento de combinação de Unidades Condensadoras com capacidade de 14HP e 24 HP, com o total de 363.100 btu/h de resfriamento. (modelo LG ARUN380LTE5 ou similar) | und | 1 | 95072.12 | 95072.12
1.21 | 593642-0 | Fornecimento de combinação de Unidades Condensadoras com capacidade de 16HP e 24 HP, com o total de 382.200 btu/h de resfriamento. (modelo LG ARUN400LTE5 ou similar) | und | 1 | 98588.58 | 98588.58
1.22 | 593641-1 | Fornecimento de combinação de Unidades Condensadoras com capacidade de 18HP e 24 HP, com o total de 401.300 btu/h de resfriamento. (modelo LG ARUN420LTE5 ou similar) | und | 1 | 99595.78 | 99595.78
1.23 | 593639-0 | Fornecimento de combinação de Unidades Condensadoras com capacidade de 20HP e 24 HP, com o total de 420.400 btu/h de resfriamento. (modelo LG ARUN440LTE5 ou similar) | und | 3 | 107120.65 | 321361.95
2.0 | 4.4.90.51.91 | CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA VRF |  | 0 |  | 0
2.1 | 593355-2 | Fornecimento de tubulação de cobre de bitola 1 1/2", com parede 1/16", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 1 1/2". | m | 6.4 | 200.9 | 1285.76
2.2 | 563757-0 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de bitola 1 5/8", com parede 1/16", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 1 5/8". | m | 178.7 | 212.1 | 37902.27
2.3 | 593357-9 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de bitola 1", com parede 1/16", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 1". | m | 17.7 | 153.27 | 2712.879
2.4 | 593358-7 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de bitola 1 1/4", com parede 1/16", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 1 1/4". | m | 3.6 | 168.56 | 606.816
2.5 | 593363-3 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de bitola 1 3/8", com parede 1/16", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 1 3/8". | m | 154.6 | 184.62 | 28542.252
2.6 | 593365-0 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de bitola 1 1/8", com parede 1/16", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 1 1/8". | m | 237.3 | 157.15 | 37291.695
2.7 | 593523-7 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de bitola 7/8", com parede 1/16", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 7/8". | m | 125.4 | 132.07 | 16561.578
2.8 | 593367-6 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de bitola 3/4", com parede 1/32", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 3/4". | m | 437.8 | 72.35 | 31674.83
2.9 | 593369-2 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de bitola 5/8", com parede 1/32", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 5/8". | m | 501.1 | 62.2 | 31168.42
2.10 | 593370-6 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de bitola 1/2", com parede 1/32", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 1/2". | m | 1086.3 | 47.87 | 52001.181
2.11 | 593372-2 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de bitola 3/8", com parede 1/32", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 3/8". | m | 578.5 | 43.92 | 25407.72
2.12 | 593374-9 | Fornecimento e instalação de tubulação de cobre de bitola 1/4", com parede 1/32", revestido com tubo de espuma elastomérica de Condutibilidade térmica máx 0,035 W/m ºC, espessura 19mm e diametro de 1/4". | m | 941.3 | 29.95 | 28191.935
2.13 | 358319-8 | Fornecimento e aplicação de carga de gás R-410a no sistema VRF, conforme especificações do projeto. | kg | 418.15 | 83.1 | 34748.265
2.14 | 593400-1 | Fornecimento e interligação de Cabo Comunicação (SHIELDAD) BLINDADO 1,0mm², conforme especificações do projeto. | m | 4268.8 | 24.28 | 103646.464
2.15 | 554514-5 | Fornecimento de Kit de ramificação (REFNET - modelos LG ARBLN07121, ARBLN03321, ARBLN01621, ARBLN014521 ou similar). | und | 289 | 596.46 | 172376.94
2.16 | 553952-8 | Fornecimento de Kit de ramificação para condensadoras (REFNET - modelos LG LG ARCNN21, ou similiar). | und | 10 | 786.6 | 7866
2.17 | 586343-0 | Fornecimento e instalação de Válvulas de esfera de corte para refrigeração, GBC, Ø1/4". | und | 173 | 204.93 | 35452.89
2.18 | 586344-9 | Fornecimento e instalação de Válvulas de esfera de corte para refrigeração, GBC, Ø3/8". | und | 127 | 204.93 | 26026.11
2.19 | 586346-5 | Fornecimento e instalação de Válvulas de esfera de corte para refrigeração, GBC, Ø1/2". | und | 173 | 204.93 | 35452.89
2.20 | 586348-1 | Fornecimento e instalação de Válvulas de esfera de corte para refrigeração, GBC, Ø5/8". | und | 127 | 204.93 | 26026.11
3.0 |  | CLIMATIZAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS |  | 0 |  | 0
3.1 | 593464-8 | Remoção de equipamentos VRF (Evaporadoras e Condensadoras). | und | 287 | 32.26 | 9258.62
TOTAL MEDIDO DO CONTRATO | [5 empty] | 3039999.37
2º TERMO ADITIVO
Instalações elétricas - climatização
E20 |  | Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 10mm²., inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito. | m | 988 | 13.3812 | 13220.6256
E21 | 549892-9 | Cabo de cobre flexível EPR ou equivalente, isolação 0,6/1kV., de 16mm²., fornecimento e instalação. | m | 1352 | 24.6055 | 33266.6202
E22 |  | Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 25mm². , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito. | m | 892 | 28.4837 | 25407.4794
E23 | 518777-0 | Eletroduto flexível corrugado de PVC, 1.1/2", preto subterrãneo - Fornecimento e instalação. | m | 363 | 46.1908 | 16767.2605
E24 | 506862-2 | Eletroduto flexível corrugado de PVC, 2" preto subterrãneo - Fornecimento e instalação. | m | 224 | 50.1422 | 11231.8514
E25 | 518777-0 | Eletroduto flexível corrugado de PVC, 1.1/2", Aparente - Fornecimento e instalação. | m | 21 | 9.293 | 195.152
E26 | 506862-2 | Eletroduto flexível corrugado de PVC, 2" preto Aparente - Fornecimento e instalação. | m | 18 | 13.2443 | 238.3982
E27 |  | Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo de 10mm², 1 furo, incluisive parafuso sextavado em aço inox 1/4"x1.1/4", arruelas lisas e porca sextavada de 1/4". Fornecimento e instalação | und | 100 | 6.5957 | 659.568
E28 |  | Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo de 16mm², 1 furo, incluisive parafuso sextavado em aço inox 1/4"x1.1/4", arruelas lisas e porca sextavada de 1/4". Fornecimento e instalação | und | 54 | 7.0371 | 380.005
E29 |  | Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo de 25mm², 1 furo, incluisive parafuso sextavado em aço inox 1/4"x1.1/4", arruelas lisas e porca sextavada de 1/4". Fornecimento e instalação | und | 56 | 8.3048 | 465.0687
E30 |  | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar de 100A-380V-22KA em caixa moldada. | und | 2 | 467.1294 | 934.2588
Instalações hidrossanitárias - climatização
E1 |  | Fornecimento e instalação de "Anel de borracha 100mm - 4" | pç | 3 | 13.1488 | 39.4463
E2 |  | Fornecimento e instalação de "Anel de borracha 75mm - 3" | pç | 24 | 12.4665 | 299.1968
E3 |  | Fornecimento e instalação de "Anel de borracha 50mm - 2" | pç | 220 | 10.7231 | 2359.0873
E4 |  | Fornecimento e instalação de "Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | pç | 79 | 10.8256 | 855.2238
E5 |  | Fornecimento e instalação de "Curva 90 curta 40 mm | pç | 212 | 17.5767 | 3726.267
E6 |  | Fornecimento e instalação de "Joelho 45 40 mm | pç | 214 | 12.0285 | 2574.0999
E7 |  | Fornecimento e instalação de "Joelho 45 50 mm | pç | 85 | 37.447 | 3182.9971
E8 |  | Fornecimento e instalação de "Joelho 90 40 mm | pç | 1 | 11.9783 | 11.9783
E9 |  | Fornecimento e instalação de "Junção simples 40 mm x 40 mm | pç | 132 | 14.0382 | 1853.047
E10 |  | Fornecimento e instalação de "Junção simples 50 mm - 50 mm | pç | 54 | 26.3664 | 1423.7873
E11 |  | Fornecimento e instalação de "Junção simples 75 mm - 50 mm | pç | 24 | 37.1582 | 891.7968
E12 |  | Fornecimento e instalação de "Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m | 880.2 | 14.9009 | 13115.7318
E13 |  | Fornecimento e instalação de "Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" | m | 270.5 | 16.4989 | 4462.9534
E14 |  | Fornecimento e instalação de "Tubo rígido c/ ponta lisa 75 mm - 3" | m | 71.9 | 42.8667 | 3082.1166
E15 |  | Fornecimento e instalação de "Bucha de redução sold. longa 40 mm - 25 mm | pç | 212 | 7.2002 | 1526.4519
E16 |  | Fornecimento e instalação de "Isolamento em polietileno 10mm x 1.3/8" | m | 880.2 | 5.829 | 5130.6579
E17 |  | Fornecimento e instalação de "isolamento em polietileno 10mm x 1.5/8" | m | 342.4 | 6.6563 | 2279.1336
E18 |  | Guindaste hidráulico autopropelido 30T com operador | h | 60 | 231.6799 | 13900.7923
E19 |  | Serviço de aluguel de munck e operador com encargos complementares | h | 60 | 56.4919 | 3389.5125
|  | MEDIDO 2º TERMO ADITIVO |  |  |  | 166870.28
3º TERMO ADITIVO
2.0 |  | CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA VRF
2.14 | 593400-1 | Fornecimento e interligação de Cabo Comunicação (SHIELDAD) BLINDADO 1,0mm², conforme especificações do projeto. | m | 115 | 12.64 | 2792.2
2.17 | 586343-0 | Fornecimento e instalação de Válvulas de esfera de corte para refrigeração, GBC, Ø1/4". | und | 2 | 3.08 | 409.86
2.19 | 586346-5 | Fornecimento e instalação de Válvulas de esfera de corte para refrigeração, GBC, Ø1/2". | und | 2 | 3.08 | 409.86
4 |  | CLIMATIZAÇÃO - OUTROS SERVIÇOS (EXTRAS)
4.1 | 592531-2 | Fornecimento e instalação de "Joelho 90 32 mm | pç | 636 | 3.03 | 4948.08
4.2 | 438968-9 | Fornecimento e instalação de "Tubo rígido c/ ponta lisa 32 mm | m | 348 | 0.96 | 3660.96
4.3 | 601951-0 | Fornecimento e instalação de "Bucha de redução sold. longa 40 mm - 32 mm | pç | 212 | 4.4 | 8940.04
4.4 | 613498-0 | Fornecimento e instalação de "Isolamento em polietileno 10mm x 1.1/8" | m | 348 | 1.02 | 1402.44
4.5 | 428992-7 | Sistema de automação LG composto de 3 x ACSMART 5 e 1 x ACP Manager | pç | 1 | 3355.33 | 60453.09
|  | MEDIDO 3º TERMO ADITIVO |  |  |  | 83016.53