## Plan1
PODER JUDICIÁRIO |  |  |  | Obra: | SERVIÇO DE REFORMA NOS PRÉDIOS DO FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERAS E FÓRUM JOÃO ELÍSIO FLORÊNCIO (CÂMARA REGIONAL) CARUARU -PE.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO |  |  |  | Local: | Av. José Florêncio Filho, s/nº - Bairro Mauricio de Nassau - Cep: 55.014-837 - Caruaru/PE. E Av. Portugal, 1234, Bairro Universitário - Cep: 55016-400
|  |  |  | Contrato: | 085/2023 -TJPE
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |  |  |  | Situação: | Encerrada
|  |  |  | Contratada: | CBL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS |  |  |  | Valor Total: | 1195158.48
|  |  |  | DATA ENCERRAMENTO: | 2025-06-02
Item | Cód. Efisco | Discriminação/especificação dos serviços | UNID | QUANT | SERVIÇO
[5 empty] | P. UNIT. | P. PARCIAL
1.0 |  | ART, ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA OBRA
1.1 | 439519-0 | ART Execução de Obra | un | 2 | 313.83 | 627.66
1.2 | 401010-8 | Administração local pelo período da Obra. | un/mês | 7.0045 | 16489.83 | 115503.7
1.3 | 314578-6 | Mobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | un | 1 | 1633.42 | 1633.42
FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERAS |  |  |  |  | 0 | 0
2.0 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 | 0
2.1 | 501875-7 | Placa de obra em lona plástica impressão digital alta resolução com acabamento em ilhós, fixação em abraçadeiras de nylon, estrutura em ferro galvanizado. (01 Placa 2,00m x 2,00m) | m² | 4 | 478.72 | 1914.88
2.2 | 478789-7 | Locação de container para uso de escritório medindo 2,3 x6,0m, alt=2,5m, com 1 sanitário, sem divisórias internas e sem mobiliário | un/mês | 8 | 932.73 | 7461.84
2.4 | 413462-1 | Frete para entrega ou retirada de container para obra em Caruaru em Guindauto Munck, modelo Argos 20.5 com capacidade para 6,0 ton a 4,0 m de raio. | un | 2 | 3451.56 | 6903.12
2.5 | 439634-0 | Ligação provisória de energia. (Container) | un | 1 | 1391.99 | 1391.99
3.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0
3.1 | 368274-9 | Tapume com compensado de madeira. | m² | 70.69 | 184.08 | 13012.61
3.2 | 515086-8 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. | m | 28 | 34.75 | 973
3.3 | 496280-0 | Colocação de tela em andaime fachadeiro. | m² | 405.6 | 8.7 | 3528.72
4.0 |  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 0
4.1 | 411686-0 | Locação de andaime metálico tubular tipo torre incluindo plataforma metálica, guarda corpo metálico, escada, inclusive montagem e desmontagem. | mxmês | 62 | 43.65 | 2706.3
4.2 | 424313-7 | Locação de andaime do tipo fachadeiro compostos de quadros verticais com, plataformas contraventamento diagonais, barra de ligação, escadas de acesso, piso metálico, base ajustável e travamento em tubo e demais acessórios necessários, inclusive carregamento, descarregamento. | m²xmês | 1216.79 | 20.45 | 24883.35
5.0 |  | TRANSPORTE E REMOÇÃO |  |  | 0 | 0
5.1 | 528880-0 | Transporte horizontal com jerica de 60l, de massa/ granel. | m³xKm | 0.20848 | 1696.64 | 353.71
5.2 | 553633-2 | Aluguel de Caçamba estacionária com até 6m³ com destinação final de resíduos sólidos. | un | 2 | 554.71 | 1109.42
5.3 | 465159-6 | Taxa de descarte de resíduos da construção civil. | t | 15.955 | 36.42 | 581.08
6.0 |  | FACHADAS OESTE/SUL e GUARITA |  |  | 0 | 0
6.1 | 435112-6 | Demolição de revestimento com azulejos ou cerâmicas. | m² | 392.6556 | 27.91 | 10959.01
6.2 | 546980-5 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - (regularização para assentamento da cerâmica) | m² | 394.6444 | 36.17 | 14274.28
6.3 | 428762-2 | Cerâmica 10x10cm Elizabeth ou equivalente, linha Lux, tipo A, na cor CREME (paredes externas) assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente. (cor do rejunte a definir) | m² | 398.8204 | 115.57 | 46091.67
6.5 | 402066-9 | Fornecimento e aplicação de junta de mastique, inclusive preenchimento da junta com tarucel 20mm. | m | 137.72 | 88.13 | 12137.26
7.0 |  | READEQUAÇÃO DAS PORTAS CORTA FOGO |  |  | 0 | 0
7.1 | 552266-8 | Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento. | m³ | 1.6282 | 74.5 | 121.3
7.2 | 536089-7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 3.78 | 95.18 | 359.78
7.3 | 454993-7 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. | m | 3.78 | 47.43 | 179.28
7.4 | 432304-1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 7.56 | 5.12 | 38.7
7.5 | 517391-4 | (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | m² | 7.56 | 48.44 | 366.2
7.6 | 432003-4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 46.32 | 3.33 | 154.24
7.7 | 456482-0 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. | m² | 46.32 | 12.61 | 584.09
7.8 | 432006-9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 90.71 | 18.07 | 1639.12
7.9 | 527844-9 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 0.27 | 25.71 | 6.94
7.10 | 456068-0 | Fornecimento e instalação de SOLEIRAS em granito cinza ocre com largura de 15cm. | m | 5 | 95.23 | 476.15
7.11 | 581053-1 | Retirada de porta corta fogo de 0,90 x 2,10m com aproveitamento. | un | 4 | 22.33 | 89.32
8.0 |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 0 | 0
8.1 |  | DETECÇÃO E ALARME (EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E CABOS) |  |  | 0 | 0
8.1.1 | 513922-8 | Fornecimento de detector de fumaça endereçável com base, fab. Apollo ou equivalente. | und | 127 | 279.18 | 35455.86
8.1.2 | 585739-2 | Retirada de detector de fumaça/térmico endereçável com base. | und | 114 | 28.06 | 3198.84
8.1.3 | 514534-1 | Fornecimento de detector térmico endereçável com base, fab. Apollo ou equivalente | und | 10 | 279.18 | 2791.8
8.1.4 | 584344-8 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" | m | 1114.27 | 46.78 | 52125.55
8.1.5 | 584345-6 | Retirada de eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" | m | 829.84 | 13.89 | 11526.47
8.1.6 | 203475-1 | Fornecimento e instalação de acionador Manual Endereçavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" | und | 11 | 253.88 | 2792.68
8.1.7 | 587481-5 | Retirada de acionador manual endereçável, fab. Apollo ou equivalente | und | 11 | 16.11 | 177.21
8.1.8 | 443468-4 | Fornecimento de indicador visual sonoro, fab. Apollo ou equivalente. | und | 11 | 243.73 | 2681.03
8.1.9 | 585741-4 | Retirada de indicador visual sonoro. | und | 11 | 38.93 | 428.23
8.1.10 | 464778-5 | Fornecimento e instalação de cabo para sinal e detecção de incêndio em par trançado, inclusive dreno shieldado, acabamento em PVC Prysmian, Lipperfil ou equivalente, CTR FLEX BL FT COBRE 2x1,5mm², 500V preto NBR 7289. | m | 1598.5 | 16.04 | 25639.94
8.1.11 |  | Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes - Fornecimento e instalação. | und | 1 | 6792.11 | 6792.11
8.2 |  | HIDRANTE (TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS) |  |  | 0 | 0
8.2.2 | 430046-7 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão). | m² | 25.2505 | 78.52 | 1982.66
8.2.7 | 547357-8 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - Fornecimento e instalação. | und | 2 | 323.51 | 647.02
8.2.8 | 547323-3 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10kgf/cm². | und | 3 | 249.5 | 748.5
8.2.10 | 502546-0 | Fornecimento e instalação de válvula de retenção horizontal ou vertical 6". | und | 1.19 | 6271.53 | 7463.12
8.2.11 | 502546-0 | Fornecimento e instalação de válvula de alívio 2". | und | 1 | 1450.89 | 1450.89
8.2.12 | 549090-1 | Fornecimento e instalação de quadro de comando para 03 bombas de incêndio, sendo 02 bombas de 20CV/380V mais 01 bomba jockey 2CV/380V. | und | 1 | 11045.94 | 11045.94
8.2.13 | 454087-5 | Fornecimento e instalação de conjunto moto-bomba Schneider modelo BPI-22 R, potência 20cv, trifásica 220/380V, recalque d=2 1/2", ou equivalente. | und | 2 | 15795.92 | 31591.84
8.2.14 | 549048-0 | Fornecimento e instalação de bomba para incêndio jockey 2cv | und | 1 | 1974.17 | 1974.17
8.3 | 602043-7 | SPRINKLER (TUBULAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS) |  |  | 0 | 0
8.3.3 | 570021-3 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 11 | 56.07 | 616.77
8.3.6 | 570024-8 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 50 (2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 2.4 | 105.66 | 253.58
8.3.8 | 463088-2 | Retirada do forro existente em isopor ou lã de vidro ou fibra mineral com aproveitamento. | m² | 4599.995 | 14.2 | 65319.92
8.3.9 | 488098-6 | Recolocação de forro em isopor ou lã de vidro ou fibra mineral com reaproveitamento. | m² | 4599.995 | 17.05 | 78429.91
8.4 |  | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | 0 | 0
8.4.3 | 509178-0 | Fornecimento e instalação de placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | und | 32 | 50.52 | 1616.64
8.5 |  | EXTINTORES |  |  | 0 | 0
8.5.1 | 84701-1 | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4 KG, classe BC - fornecimento e instalação. Af_10/2020_P. | und | 2 | 275.52 | 551.04
8.5.2 | 88023-0 | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6 KG, classe BC - fornecimento e instalação. Af_10/2020_P. | und | 6 | 320.76 | 1924.56
8.6 |  | MARCAÇÃO NO PISO PARA HIDRANTE E EXTINTORES |  |  | 0 | 0
8.6.1 | 565470-0 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021. | und | 31 | 22.67 | 702.77
8.7 |  | SAÍDA DE EMERGÊNCIA |  |  | 0 | 0
8.7.2 | 584316-2 | Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, largura total 1,20m em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, mínimo classe 60, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave - fornecimento e instalação. | m² | 10.08 | 781.59 | 7878.42
9.0 |  | SPDA |  |  | 0 | 0
9.1 |  | CONDUTOS |  |  | 0 | 0
9.1.2 | 203490-5 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4", com luva de rosca interna e acessórios instalado em laje - Fornecimento e instalação. | m | 290 | 19.44 | 5637.6
9.2 |  | CONDUTORES |  |  | 0 | 0
9.2.1 | 579274-4 | Cabo de cobre nu, têmpera meio-duro, encordoamento classe 2, seção nominal de 16,0mm². Fornecimento e instalação. | m | 165.5 | 25.33 | 4192.11
9.2.2 | 508397-4 | Cordoalha em cabo de cobre nu, têmpera meio-duro, encordoamento classe 2, seção nominal de 35,0mm², não enterrada, fixada com presilha de latão para cabo de 35mm², inclusive parafuso em aço inox fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com selante poliuretano, marca de ref. Termotécnica ou equivalente. Fornecimento e instalação. | m | 529.67 | 84.01 | 44497.57
9.4 |  | CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO |  |  | 0 | 0
9.4.6 | 506672-7 | Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo de 16mm², 1 furo, inclusive parafuso sextavado em aço inox 1/4"x1.1/4", arruelas lisas e porca sextavada de 1/4" - Fornecimento e instalação | cj | 4 | 9.37 | 37.48
9.4.9 | 475509-0 | Conector parafuso fendido split-bolt para cabo de 35mm² - Fornecimento e instalação. | und | 31 | 18.86 | 584.66
FÓRUM JOÃO ELÍSIO FLORÊNCIO (CÂMARA REGIONAL) |  |  |  |  | 0 | 0
10.0 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 0 | 0
10.1 | 501875-7 | Placa de obra em lona plástica impressão digital alta resolução com acabamento em ilhós, fixação em abraçadeiras de nylon, estrutura em ferro galvanizado. (01 Placa 2,00m x 2,00m) | m² | 4 | 478.72 | 1914.88
10.2 | 478789-7 | Locação de container para uso de escritório medindo 2,3 x6,0m, alt=2,5m, com 1 sanitário, sem divisórias internas e sem mobiliário | un/mês | 8 | 932.73 | 7461.84
10.4 | 349916-2 | Frete para entrega ou retirada de container para obra em Caruaru em Guindauto Munck, modelo Argos 20.5 com capacidade para 6,0 ton a 4,0 m de raio. | un | 2 | 3451.56 | 6903.12
10.5 | 439634-0 | Ligação provisória de energia. (Container) | un | 1 | 1391.99 | 1391.99
11.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0
11.1 | 502157-0 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. | m | 20 | 34.75 | 695
12.0 |  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  | 0 | 0
12.1 | 411686-0 | Locação de andaime metálico tubular tipo torre incluindo plataforma metálica, guarda corpo metálico, escada, inclusive montagem e desmontagem. | mxmês | 220 | 43.65 | 9603
12.3 | 479243-2 | Locação mensal de cimbramento/ escoramento metálico, para ponte ou viaduto, edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem. | m³ | 189.08 | 86.29 | 16315.71
13.0 |  | TRANSPORTE E REMOÇÃO |  |  | 0 | 0
13.1 | 528880-0 | Transporte horizontal com jerica de 60l, de massa/ granel. | m³xKm | 0.6258 | 1696.64 | 1061.75
13.2 | 553633-2 | Aluguel de Caçamba estacionária com até 6m³ com destinação final de resíduos sólidos. | un | 7 | 554.71 | 3882.97
13.3 | 465159-6 | Taxa de descarte de resíduos da construção civil. | t | 62.765 | 35.29 | 2214.97
14.0 |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  | 0 | 0
14.1 | 435112-6 | Demolição de revestimento com azulejos ou cerâmicas. | m² | 119.4675 | 27.91 | 3334.33
14.2 | 484230-8 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. | m³ | 8.382 | 166.4 | 1394.76
14.3 | 455027-7 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 2 utilizações. | m² | 176.56 | 53.66 | 9474.2
14.4 | 535068-9 | Armação utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. | kg | 123.61 | 19.83 | 2451.18
14.5 | 497471-9 | Armação utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. | kg | 18.8503 | 20.43 | 385.11
14.6 | 497472-7 | Armação utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. | kg | 626.7149 | 19.7 | 12346.28
14.7 | 535073-5 | Armação utilizando aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm - montagem. | kg | 393.79 | 15.19 | 5981.66
14.8 | 474659-7 | Armação utilizando aço CA-50, diâmetro de 20,0 mm - montagem. | kg | 118.7626 | 16.66 | 1978.58
14.9 | 463344-0 | Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de formas manuseáveis, com concreto usinado bombeável FCK 30Mpa - Lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 7.302 | 705.93 | 5154.7
14.10 |  | Fornecimento e instalação de tampa em concreto armado 80x80x5cm para reservatório. | un | 4 | 168.03 | 672.12
15.0 |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  | 0 | 0
15.1 | 445368-9 | Recuperação de pilares, lajes e vigas incluindo preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto armado com Grout Tix, considerando a escarificação do concreto, escovamento do ferro e limpeza da superfície. | m² | 115.82 | 142.4 | 16492.76
15.2 | 587004-6 | Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou equivalente. | m | 270.11 | 57.68 | 15579.94
16.0 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 0 | 0
16.1 | 432302-5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 171.9 | 7.85 | 1349.41
16.2 | 432314-9 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. | m² | 171.9 | 49.82 | 8564.05
16.3 | 428762-2 | Cerâmica 10x10cm Elizabeth ou equivalente, linha Lux, tipo A, na cor CREME (paredes externas) assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente. (cor do rejunte a definir) | m² | 127.46 | 115.57 | 14730.55
17.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0
17.1 | 506464-3 | Limpeza de reservatório | m³ | 24.65 | 14.7 | 362.35
17.2 | 460739-2 | Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexível, 3 demãos, reforçado com véu de poliéster (mav). | m² | 83.5 | 53.29 | 4449.71
18.0 |  | PINTURA |  |  | 0 | 0
18.1 | 526500-2 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). (Grades de Ferro) | m² | 7.6516 | 56.34 | 431.09
18.3 | 432003-4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 50.835 | 3.33 | 169.28
18.4 | 456482-0 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. | m² | 103.62 | 12.61 | 1306.64
18.5 | 432006-9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 555.18 | 18.07 | 10032.1
18.6 | 457784-1 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. | m² | 155.37 | 3.84 | 596.62
18.7 | 441103-0 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. | m² | 24.12 | 23.81 | 574.29
18.8 | 441883-2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. | m² | 12.41 | 20.4 | 253.16
19.0 |  | ESCADA DE MARINHEIRO E GUARDA-CORPO |  |  | 0 | 0
19.1 | 469099-0 | Fornecimento e instalação de escada de marinheiro em ferro chato c/ guarda corpo de proteção (conforme projeto). | m | 15.53 | 1148.15 | 17830.76
19.2 | 428857-2 | Confecção e montagem de guarda-corpo metálico , tubos com seção de 42,2x3,6mm, placa de base do guarda-corpo com seção de 100x100x5mm, todos os perfis em aço do tipo ASTM A36 com solda em eletrodo E70xx, pintura com uma demão de primer com espessura de 120 micras e 02 demãos de cores diferentes de esmalte sintético com espessura de 120 micras cada demão (conforme projeto). | kg | 318.9 | 66.98 | 21359.92
20.0 |  | BANHEIROS |  |  | 0 | 0
20.1 |  | DEMOLIÇÕES |  |  | 0 | 0
20.1.1 | 552266-8 | Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento. | m³ | 3.8828 | 74.5 | 289.26
20.1.2 | 527844-9 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 74.4735 | 25.71 | 1914.71
20.2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0 | 0
20.2.1 | 536089-7 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 39.7774 | 95.18 | 3786.01
20.2.2 | 499185-0 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. | m | 13.1 | 7.94 | 104.01
20.3 |  | VERGA-CONTRAVERGA EM CONCRETO |  |  | 0 | 0
20.3.1 | 454993-7 | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. | m | 5.6 | 47.43 | 265.6
20.3.2 | 438993-0 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. | m | 14.2 | 62.97 | 894.17
20.3.3 | 454988-0 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. | m | 13.1 | 64.34 | 842.85
20.4 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  | 0 | 0
20.4.1 | 432304-1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 114.4268 | 5.12 | 585.86
20.4.2 | 517391-4 | (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 | m² | 114.4268 | 48.44 | 5542.83
20.4.3 | 546307-6 | Fornecimento de cerâmica cor CRISTAL BRANCO, Linha Lux da Elizabeth ou equivalente, dimensões aproximadas 5x10cm, assentada em paredes internas, com argamassa colante industrializada AC II e rejuntada com argamassa de rejuntamento flexível impermeável. | m² | 95.2598 | 110.83 | 10557.64
20.4.4 | 432003-4 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. | m² | 33.41 | 3.33 | 111.25
20.4.6 | 432006-9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 35.654 | 18.07 | 644.26
20.5 |  | REVESTIMENTO DE PISO E RODAPÉ |  |  | 0 | 0
20.5.1 | 428759-2 | Fornecimento e assentamento de Porcelanato Smoke Natural E5, Tipo A, 74,0x74,0cm, Elizabeth ou equivalente, assentado em PISO OU PAREDE com argamassa industrializada AC-III, com espaçamento de 2mm e rejuntado com argamassa de rejuntamento flexível e impermeável, na cor cinza platino. | m² | 23.87 | 113.84 | 2717.36
20.5.2 | 552081-9 | Fornecimento e assentamento de Porcelanato Tavola Decor Mix Natural, Tipo A, 58,5x58,5 cm, Portinari ou equivalente, assentado em PISO OU PAREDE com argamassa industrializada AC-III, com espaçamento de 2mm e rejuntado com argamassa de rejuntamento flexível e impermeável Quartzobras, na cor marrom mondrian. | m² | 13.8174 | 289.25 | 3996.68
20.6 |  | GRANITOS |  |  | 0 | 0
20.6.1 | 456068-0 | Fornecimento e instalação de SOLEIRAS em granito polido Verde Ubatuba com largura de 15cm. | m | 5.7 | 92.71 | 528.44
20.6.2 | 584317-0 | Fornecimento e assentamento de balcão em granito polido Verde Ubatuba, espessura 2cm, medindo (1,40x0,35)m, com abertura para 01 cuba de semi encaixe, com testeira e respaldo em acabamento reto, incluindo mão francesa para apoio, conforme detalhe (WC GABINETE 1) | un | 1 | 999.82 | 999.82
20.6.3 | 584318-9 | Fornecimento e assentamento de balcão em granito polido Verde Ubatuba, espessura 2cm, medindo (1,00x0,35)m, com abertura para 01 cuba de semi encaixe, com testeira e respaldo em acabamento reto, incluindo mão francesa para apoio, conforme detalhe (WC GABINETE 2) | un | 1 | 816.37 | 816.37
20.6.4 | 584319-7 | Fornecimento e assentamento de balcão em granito polido Verde Ubatuba, espessura 2cm, medindo (1,85x0,35)m, com abertura para 01 cuba de semi encaixe, com testeira e respaldo em acabamento reto, incluindo mão francesa para apoio, conforme detalhe (WC GABINETE 3) | un | 1 | 1209.22 | 1209.22
20.6.5 | 584320-0 | Fornecimento e assentamento de balcão em granito polido Verde Ubatuba, espessura 2cm, em "L" com as medidas (0,80x0,35)m e (0,65x0,2)m, com abertura para 01 cuba de semi encaixe, com testeira e respaldo em acabamento reto, incluindo mão francesa para apoio, conforme detalhe (WC GABINETE 4) | un | 1 | 956.78 | 956.78
20.6.6 | 584321-9 | Fornecimento e assentamento de balcão em granito polido Verde Ubatuba, espessura 2cm, medindo (1,68x0,35)m, com abertura para 01 cuba de semi encaixe, com testeira e respaldo em acabamento reto, incluindo mão francesa para apoio, conforme detalhe (WC GABINETE 5) | un | 1 | 957.29 | 957.29
20.6.7 | 584322-7 | Fornecimento e assentamento de balcão em granito polido Verde Ubatuba, espessura 2cm, medindo (0,80x0,35)m, com abertura para 01 cuba de semi encaixe, com testeira e respaldo em acabamento reto, incluindo mão francesa para apoio, conforme detalhe (WC GABINETE 6) | un | 1 | 751.1 | 751.1
20.6.8 | 584323-5 | Fornecimento e assentamento de divibox em granito bipolido verde Ubatuba, com 5,0 cm de altura e 2,0 cm de espessura, engastado no piso, acabamento reto. | m | 1.3 | 85.02 | 110.52
20.6.9 | 584324-3 | Fornecimento e assentamento de divisória em granito verde Ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens | m² | 6.06 | 707.59 | 4287.99
20.6.10 | 584325-1 | Fornecimento e assentamento de prateleira em granito verde Ubatuba, esp=2cm. | m² | 0.3266 | 569.36 | 185.95
20.7 |  | FORRO DE GESSO |  |  | 0 | 0
20.7.1 | 474409-8 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m² | 23.61 | 84.92 | 2004.96
20.7.2 | 501942-7 | Acabamentos para forro (moldura em drywall, com largura de 15 cm). | m | 48.96 | 41.74 | 2043.59
20.8 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA |  |  | 0 | 0
20.8.1 | 530987-5 | Retirada de porta de madeira, inclusive dobradiças, batente, alizar e acessórios para reaproveitamento. | un | 5 | 156.41 | 782.05
20.8.3 | 513730-6 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. | un | 7 | 708.08 | 4956.56
20.8.4 | 432319-0 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. | un | 7 | 190.78 | 1335.46
20.8.5 | 587071-2 | Fornecimento e assentamento de janela maximar, em alumínio anodizado na cor preta, vidro laminado jateado de 6mm, dimensões conforme projeto. | m² | 2.36 | 1562.62 | 3687.78
20.8.6 | 584326-0 | Fornecimento e instalação de grade de ferro em barra chata vertical de 1 1/2" de largura com 1/4" de espessura, e 10 cm de espaçamento entre cada barra, com cantoneira em L de 1 1/2" de largura e 3/16" de espessura, cor cinza igual à existente no local, grade chumbada na parede. | m² | 6.67 | 779.21 | 5197.33
20.9 |  | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  |  | 0 | 0
20.9.1 | 536055-2 | Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. | un | 2 | 13.81 | 27.62
20.9.2 | 547030-7 | Remoção e reassentamento de louças sanitárias | un | 1 | 164.68 | 164.68
20.9.3 | 584477-0 | Cuba de semiencaixe quadrada Ref.Q2, na cor branca, Celite ou equivalente técnico, incluso válvula, engate em aço inox e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. | un | 6 | 850.5 | 5103
20.9.4 | 442617-7 | Fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório acionamento manual e fechamento automático, Fabrimar ou equivalente. (Wc's) | un | 6 | 189.95 | 1139.7
20.9.5 | 582890-2 | Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada, linha azalea, Ref: 91351, sistema ecoflush 3/6 Ref: 91570, na cor branca, Celite ou equivalente técnico. | un | 4 | 1030.87 | 4123.48
20.9.6 | 551254-9 | Fornecimento e instalação de ducha higiênica com registro, linha Link, Ref: 1984.C.ACT.LNK.CR, da Deca ou equivalente técnico. | un | 6 | 601.83 | 3610.98
20.9.7 | 566453-5 | Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico blindado, com controle de temperatura, material plástico, dispositivo DR - potência 6.500w. | un | 2 | 434.79 | 869.58
20.10 |  | DIVERSOS |  |  | 0 | 0
20.10.1 | 429778-4 | Fornecimento de espelho cristal 4mm, colocado sobre chapas de isopor, fixado com parafuso de latão, inclusive assentamento. | m² | 7.959 | 504.13 | 4012.37
21.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 0 | 0
21.1 |  | ÁGUA FRIA |  |  | 0 | 0
21.1.1 | 486134-5 | Instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. | m | 51.15 | 51.51 | 2634.73
21.1.2 | 422039 - 0 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. | un | 5 | 116.7 | 583.5
21.1.3 | 456974-1 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. | un | 2 | 110.75 | 221.5
21.2 |  | ESGOTO |  |  | 0 | 0
21.2.1 | 469086-9 | Instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. | m | 5 | 71.17 | 355.85
21.2.2 | 495308-8 | Instalação de tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. | m | 2 | 113.32 | 226.64
21.2.3 | 457558-0 | Instalação de tubo pvc, série normal, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. | m | 12.4 | 81.55 | 1011.22
21.2.4 | 530090-8 | Caixa sifonada, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | un | 5 | 83.39 | 416.95
21.2.5 | 436177-6 | Caixa de inspeção esgoto em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 683.26 | 683.26
21.3 |  | OBRAS CIVIS |  |  | 0 | 0
21.3.1 | 281497-8 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m. | m³ | 0.899 | 74.5 | 66.97
21.3.2 | 435286-6 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m³ | 0.4125 | 59.56 | 24.56
22.0 |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 0 | 0
22.1 |  | HIDRANTE |  |  | 0 | 0
22.1.1 |  | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões. | und | 4 | 3868.04 | 15472.16
22.1.2 |  | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita. | und | 1 | 1241.52 | 1241.52
22.1.3 |  | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020. | m | 95.8 | 123.37 | 11818.84
22.1.4 |  | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020. | m | 4 | 163.1 | 652.4
22.1.5 |  | Adaptador galvanizado para caixa d'água de concreto 150mm x 3" - Tupy ou similar. | und | 1 | 251.53 | 251.53
22.1.6 |  | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 2 | 361.41 | 722.82
22.1.7 |  | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 2 | 438.57 | 877.14
22.1.8 |  | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | und | 1 | 443.57 | 443.57
22.1.9 |  | Bomba centrífuga, trifásica, 10 CV, FAB. Schnneider MOD. BC-22 R 1.1/2 10 CV - fornecimento e instalação. | und | 1 | 11893.78 | 11893.78
22.1.10 |  | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021. | m³ | 0.72 | 98.25 | 70.74
22.1.11 |  | Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017. | m³ | 0.288 | 59.56 | 17.15
22.2 |  | ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  | 0 | 0
22.2.3 |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5. | und | 15 | 20.3 | 304.5
22.2.4 |  | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Hidrante de incêndio" - Placa E9. | und | 4 | 20.53 | 82.12
22.2.5 |  | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E = 10 cm, aplicação manual. Af_05/2021. (sinalização de piso dos equipamentos de combate a incêndio) | m | 56 | 4.91 | 274.96
22.3 |  | EXTINTORES |  |  | 0 | 0
22.3.1 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 de 6 kg, classe BC - fornecimento e instalação. Af_10/2020_P. | und | 4 | 908.87 | 3635.48
22.3.2 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 8 KG, classe BC - fornecimento e instalação. Af_10/2020_P. | und | 9 | 377.31 | 3395.79
22.3.3 |  | Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 L, classe a - fornecimento e instalação. Af_10/2020_P. | und | 2 | 284.01 | 568.02
23.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0 | 0
23.1 |  | ELETRODUTOS |  |  | 0 | 0
23.1.1 |  | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4", com luva de rosca interna e acessórios de fixação (abraçadeira) - Fornecimento e instalação. | m | 30 | 22.83 | 684.9
23.1.3 | 497656-8 | Canatela Lisa PVC 50x20 e acessórios de fixação - Fornecimento e instalação. | m | 201.7 | 40.01 | 8070.01
23.2 |  | CABOS |  |  | 0 | 0
23.2.1 | 533918-9 | Cabo de cobre flexível, isolado classe 4 ou 5, seção nominal de 2,5mm², anti-chama, 450/750V - 70ºC, inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha. | m | 213 | 4.96 | 1056.48
23.3 |  | PROTEÇÃO |  |  | 0 | 0
23.3.1 | 589323-2 | Disjuntor termomagnético monopolar, corrente nominal de 6A a 16A, padrão DIN, Siemens ou equivalente, incluindo terminal à compressão. Fornecimento e instalação. | und | 8 | 40.36 | 322.88
23.4 |  | CAIXAS |  |  | 0 | 0
23.4.1 | 497660-6 | Caixa retangular 4x2", em PVC com tampa, sobrepor - Fornecimento e instalação | und | 2 | 28.84 | 57.68
23.4.2 | 564436-4 | Caixa retangular 4x2", em PVC, instalada em alvenaria - Fornecimento e instalação. | und | 6 | 18.35 | 110.1
23.4.3 | 584356-1 | Caixa retangular 4x4" em PVC, instalada em alvenaria - Fornecimento e instalação. | und | 10 | 42 | 420
23.5 |  | PONTOS |  |  | 0 | 0
23.5.1 | 587074-7 | Ponto para tomada 2p+t (simples) de sobrepor, composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em PVC , e classe térmica 70° C, isolação 750V - Fornecimento e instalação. | pt | 19 | 196.13 | 3726.47
23.6 |  | TOMADAS/INTERRUPTORES |  |  | 0 | 0
23.6.1 | 480029-0 | Interruptor de embutir de uma seção para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação. | cj | 6 | 30.68 | 184.08
23.6.2 | 52447-8 | Tomada simples de sobrepor para caixa 4x2", composta por suporte, placa para um posto e um módulo de tomada 2P+T, 10A, 250V, cor Branca, linha Pialplus ou equivalente. Fornecimento e instalação. | cj | 19 | 32.49 | 617.31
24.0 |  | LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |  |  | 0 | 0
24.1 | 431654-1 | Limpeza Geral da Obra | m² | 150 | 3.85 | 577.5
24.2 | 314578-6 | Desmobilização da Obra (pessoal, máquinas e equipamentos). | un | 1 | 1633.42 | 1633.42
SERVIÇOS EXTRAS 1º TERMO ADITIVO
SERVIÇOS EXTRAS CIVIL - (FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERA)
E.1 |  | FORRO DO SALÃO DO JÚRI
E.1.1 | 433607-0 | Demolição de forros | m² | 30 | 10.96 | 328.8
E.1.2 | 476159-6 | Forro em Drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. AF_ 08/2023_PS | m² | 30 | 83.29 | 2498.7
E.1.4 | 520241-8 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). (Porta corta fogo) | m² | 25.2 | 56.34 | 1419.76
E.1.5 | 551791-5 | Aplicação de fundo fosfatizante (para aço galvanizado)1 demão | m² | 25.2 | 15.07 | 379.76
E.1.6 | 486601-0 | Remoção de Tapume /chapa metálicas e de madeira, de forma manual sem reaproveitamento. | m² | 73.25 | 3.44 | 251.98
E.1.7 | 552414-8 | Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes | m² | 545.89 | 1.2 | 655.06
E.2 |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 0 | 0 | 0
E.2.4 | 479919-4 | Fornecimento e assentamento Curva 90 graus para eletroduto,aço galvanizado, DN 20mm (3/4"), aparente | und | 42 | 12.97 | 544.74
E.2.5 | 504128-7 | Fornecimento e assentamento Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado DN 20mm (3/4") aparente | und | 269 | 12.06 | 3244.14
E.2.6 | 459570-0 | Fornecimento e assentamento Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 20mm (3/4"), aparente | und | 486 | 48.29 | 23468.94
E.3 |  | SERVIÇOS EXTRAS CIVIL - FÓRUM JOÃO ELÍSIO FLORÊNCIO (CÂMARA REGIONAL) |  | 0 | 0 | 0
E.3.1 | 584289-1 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento AF_09/2023 | m³ | 16.0585 | 227 | 3645.27
E.3.2 | 464554-5 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),preparo mecânio com betoneira 400 L. Aplicado em áreas secas sobre laje. Aderido não reforçado. espessura 3CM. | m³ | 16.0585 | 46.76 | 750.89
E.3.3 | 282688-7 | Regularização de contra-piso (1:3), esp. 2cm | m² | 16.0585 | 29.37 | 471.63
E.3.4 | 514833-2 | Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas. | m² | 21.55 | 13.74 | 296.09
E.3.5 | 589335-6 | Janela com 02 folhas de correr, esquadria de alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada na cor preta, com vidro laminado de 6mm na cor incolor. Perfis em aluminío extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT -NBR 8117. Dimensão:(1,20 x1,10) JAV 04 | und | 1 | 1572.15 | 1572.15
E.3.6 | 589336-4 | Janela com 03 folhas de correr, esquadria de alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada na cor preta, com vidro laminado de 6mm na cor incolor. Perfis em aluminío extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT -NBR 8117. Dimensão:(3,00 x1,10) JAV 05 | und | 1 | 3824.56 | 3824.56
E.3.7 | 589344-5 | Graute FGK =30 MPA: traço 1:0,0,2:0,9:1,2 (em massa seca de cimento/cal/areia grossa/ brita 0), preparo mecânico com betoneira 400L. AF_09/2021 | m³ | 3.042 | 708.61 | 2155.59
E.3.8 | 527924-0 | Instalação de contramarco de alumínio, fixação com argamassa. | m | 29.4 | 16.4 | 482.16
E.3.9 | 203169-8 | Ponto de água com tubulações para arremate final e conexões de PVC rígido soldável, incluindo abertura se rasgo em alvenaria. | pt | 20 | 125.42 | 2508.4
E.3.10 | 203164-7 | Ponto de esgoto para bacia sanitária com tubulações para arremate final e conexões em PVC rígido soldáveis. | pt | 6 | 152.83 | 916.98
E.3.11 | 203166-3 | Ponto de esgoto para lavatório ou mictório com tubulações para arremate final e conexões em PVC rígido soldáveis. | pt | 6 | 121.45 | 728.7
E.3.12 | 203167-1 | Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações para arremate final e conexões em PVC rígido soldáveis. | pt | 8 | 106.99 | 855.92
E.3.14 | 552414-8 | Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes | m² | 140.29 | 1.2 | 168.34
E.4 |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 0 | 0 | 0
E.4.1 | 518665-0 | Luva em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação pra sprinkler - fornecimento e instalação. AF_10/2020 | und | 9 | 106.58 | 959.22
E.4.2 | 589388-7 | Curva 90 graus, conexão rosqueada, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2), instalado em rede de alimentação para sprinkler - Fornecimento e instalação. | und | 18 | 296.77 | 5341.86
E.4.3 | 521834-9 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - Fornecimento e instalação. AF 10/2020 | und | 3 | 246.86 | 740.58
E.4.5 | 525370-5 | Joelho 90 graus em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - Fornecimento e instalação . AF_10/2020 | und | 1 | 236.84 | 236.84
E.4.6 | 589364-0 | Fixação de tubos horizontais de PVC, águas /PVC esgoto PVC pluvial /CPVC/PPR/cobre ou aço, diametros maiores que 75mm e menores ou iguais a 100mm, com abraçadeira tipo D com parafuso de fixação 4" fixada iretamente na parede. AF_09/2023. | und | 15 | 31.17 | 467.55
|  | SERVIÇOS EXTRAS INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 0 | 0 | 0
E.5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0 | 0
E.5.1 | 556497-2 | Luminária circular de embutir p/ 02 lâmpadas LED bulbo de 11W, c/ aro de acabamento em chapa de aço pintada, refletor em alumínio repuxado e anodizado de alta pureza e refletância; soquetes em policarbonato s/ vidro difusor temperado jateado central (diâmetro externo aprox. do vidro 21,0 cm), inclusive lâmpadas, , p/ lâmpada led 2x101W, 220V, demais acessórios e instalação. | cj | 10 | 152.08 | 1520.8
E.5.2 | 454401-3 | Fornecimento e instalação de quadro de comando para bomba de incêndio trifásica de 10CV/380V. | und | 1 | 2085.34 | 2085.34
E.5.4 | 400966-5 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, padrão DIN, com barramento trifásico (100A), guia para disjuntor geral, barras de neutro e terra e demais acessórios. Fornecimento e instalação. | und | 1 | 1405.16 | 1405.16
E.5.5 | 527458-3 | Cabo de cobre flexivel, isolação em PVC 450/750V - ref. Piratis ecoplus BWF flexivel ou equivalente, , de 4,0mm². , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/canaleta. | m | 80 | 6.17 | 493.6
E.5.6 | 459138-0 | Cabo de cobre flexivel, isolação em PVC 450/750V - ref. Piratis ecoplus BWF flexivel ou equivalente, , de 10,0mm². , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/canaleta. | m | 30 | 15.1 | 453
E.5.7 | 469808-8 | Disjuntor monopolar termomagnético de 6 até 32A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto. | und | 18 | 17.9 | 322.2
E.5.8 | 203843-9 | Disjuntor monopolar termomagnético de 50A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto. | und | 1 | 31.88 | 31.88
E.5.9 | 203845-5 | Disjuntor tripolar termomagnético de 100A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto. | und | 1 | 644.64 | 644.64
E.5.10 | 465547-8 | Interruptor diferencial Residual (DR) bipolar de 25A, In 30mA, Siemens ou equivalente, inclusive terminais a compressâo em cobre estanhado. Fornecimento e instalação. | und | 2 | 81.45 | 162.9
E.5.11 | 398125-8 | Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC flexíve corrugado de 3/4" e demais acessórios de fixação. | m | 1.3 | 8.68 | 11.28
E.5.13 | 522694-5 | Remoção de Quadro Elétrico de embutir e disjuntores | und | 1 | 94.18 | 94.18
E.5.14 | 444173-7 | Fixação de tubos horizontais de PVC água, pvc esgoto, pvc água pluvial, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, com abraçadeira metálica. | cj | 392 | 29.51 | 11567.92
E.5.15 | 530565-9 | Remoção e cabos elétricos, com seção maior que 2,5 mm² e menor 10 mm, de forme manual, sem reaproveitamento | m | 200 | 0.61 | 122
SERVIÇOS EXTRAS 3º TERMO ADITIVO
SERVIÇOS EXTRAS DE INCÊNDIO - FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERAS
7.0 |  | SERVIÇOS EXCEDENTES
7.1 | 552266-8 | Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento. (FÓRUM) | m³ | 0.168 | 74.5 | 12.51
|  | SERVIÇOS EXTRAS DE INCÊNDIO - FÓRUM JUIZ DEMÓSTENES BATISTA VERAS |  |  |  | 0
E.1 | 480654-9 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, E=25 MM, 4 utilizações. AF_01/2024 | m² | 0.6 | 334.08 | 200.44
E.2 | 600203-0 | Concreto FCK=15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) preparo manual | m³ | 0.08 | 569.65 | 45.57
E.3 | 598106-9 | Joelho 6"x90º - Ranhurado, incluído - fornecimento e instalação | und | 4 | 260.03 | 1040.12
E.4 | 598108-5 | Tê mecânico 6" x 2 1/2" (73mm) - Ranhurado - fornecimento e instalação | und | 3 | 188.13 | 564.39
E.5 | 598259-6 | Adaptador rosca(76mm) ranhura(73mm) - fornecimento e instalação | und | 5 | 47.66 | 238.3
E.6 | 598129-8 | Válvula de gaveta com haste ascendente - 2.1/2"(73mm) - Ranhurado - fornecimento e instalação | und | 6 | 2094.51 | 12567.06
E.7 | 600230-7 | Acoplamento de redução - 2.1/2"(73mm)x1" - Ranhurado - fornecimento e instalação | und | 2 | 118.2 | 236.4
E.8 | 600238-2 | Tubo metálico preto - sch10 - 6" - fornecimento e instalação | M | 5.3 | 189.5 | 1004.35
E.9 | 600240-4 | Tubo metálico preto - sch10 - 2.1/2"(73mm) - fornecimento e instalação | M | 0.65 | 76.1 | 49.46
E.11 | 598145-0 | Válvula de retenção - Passagem plena - Vertical/horizontal - 2.1/2" (73mm) ranhurado - fornecimento e instalação | und | 3 | 992 | 2976
E.12 | 598146-8 | Válvula de retenção - Passagem plena - Vertical/horizontal - 6" (165,3mm) ranhurado - fornecimento e instalação | und | 1 | 2942.89 | 2942.89
E.15 | 598150-6 | Joelho 1"x90° - Ranhurado - fornecimento e instalação | und | 4 | 41.69 | 166.76
E.16 | 598152-2 | Te 6" (165,3mm) - Ranhurado - fornecimento e instalação | und | 1 | 264.2 | 264.2
E.17 | 598154-9 | Acoplamento rígido - 1" - Ranhurado - fornecimento e instalação | und | 10 | 43.95 | 439.5
E.18 | 598155-7 | Acoplamento rígido - 1.1/2" - Ranhurado - fornecimento e instalação | und | 2 | 46.38 | 92.76
E.19 | 598156-5 | Acoplamento rígido - 2" – Ranhurado - fornecimento e instalação | und | 4 | 49.62 | 198.48
E.21 | 583987-4 | Acoplamento rígido - 2.1/2"(73mm) - Ranhurado - fornecimento e instalação | und | 13 | 57.81 | 751.53
E.22 | 598160-3 | Acoplamento rígido - 6"(165,3mm) - Ranhurado - fornecimento e instalação | und | 12 | 98.13 | 1177.56
E.23 | 598163-8 | Válvula globo - 2.1/2" (73mm) - PN16 – Ranhurado - fornecimento e instalação | und | 1 | 251.66 | 251.66
SERVIÇOS EXCEDENTES - FÓRUM JOÃO ELISIO FLORÊNCIO (CÂMARA REGIONAL) | [5 empty] | 0
8.0 |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0
8.1 |  | DETECÇÃO E ALARME (EQUIPAMENTOS, INFRAESTRUTURA E CABOS) |  |  |  | 0
8.2.2 | 430046-7 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão). (CÂMARA) | m² | 1.89 | 78.52 | 148.4
8.2.7 | 547357-8 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - Fornecimento e instalação. | und | 1 | 323.51 | 323.51
12.1 | 461831-9 | Locação de andaime metálico tubular tipo torre incluindo plataforma metálica, guarda corpo metálico, escada, inclusive montagem e desmontagem. (CÂMARA) | mxmês | 10 | 43.65 | 436.5
13.0 |  | TRANSPORTE E REMOÇÃO |  |  |  | 0
14.0 |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  |  | 0
14.10 | 554297-9 | Fornecimento e instalação de tampa em concreto armado 80x80x5cm para reservatório. (CÂMARA) | un | 2 | 168.03 | 336.06
16.0 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 0
16.1 | 432302-5 | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. (CÂMARA) | m² | 50.71 | 7.85 | 398.07
16.2 | 432314-9 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. (CÂMARA) | m² | 50.71 | 49.82 | 2526.37
18.0 |  | PINTURA |  |  |  | 0
18.5 | 432006-9 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. (CÂMARA) | m² | 131.25 | 18.07 | 2371.68
18.6 | 457784-1 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. (CÂMARA) | m² | 131.25 | 3.84 | 504
23.2 |  | CABOS |  |  |  | 0
23.2.1 | 533918-9 | Cabo de cobre flexível, isolado classe 4 ou 5, seção nominal de 2,5mm², anti-chama, 450/750V - 70ºC, inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha. (CÂMARA) | m | 123 | 4.96 | 610.08
E.2.6 | 459570-0 | Fornecimento e assentamento Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 20mm (3/4"), aparente | und | 6 | 48.29 | 289.74
E.3.3 | 600246-3 | Regularização de contra-piso (1:3), esp. 2cm (CÂMARA) | m² | 6.96 | 29.37 | 204.41
E.3.9 | 591450-7 | Ponto de água com tubulações para arremate final e conexões de PVC rígido soldável, incluindo abertura se rasgo em alvenaria. (CÂMARA) | pt | 1 | 125.42 | 125.42
E.4.2 | 589388-7 | Curva 90 graus, conexão rosqueada, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2), instalado em rede de alimentação para sprinkler - Fornecimento e instalação. (CÂMARA) | und | 2 | 296.77 | 593.54
SERVIÇOS EXTRAS - FÓRUM JOÃO ELÍSIO FLORÊNCIO (CÂMARA REGIONAL) | [5 empty] | 0
E.1.1 | 502152-9 | Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalada em prumadas - fornecimento e instalação. AF_10/2020 | und | 4 | 192.98 | 771.92
E.1.2 | 438243-9 | Tê, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas fornecimento e instalação. AF_10/2020 | und | 2 | 309.06 | 618.12
E.1.3 | 508018-5 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 3" X 2 1/2", conexão rosqueada instalado em prumadas - fornecimento e instalação. AF_10/2020 | und | 3 | 180.82 | 542.46
E.1.4 | 522357-1 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3" - fornecimento e instalação | und | 1 | 569.99 | 569.99
E.1.5 | 491881-9 | União, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada, instalação em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. | und | 2 | 390.67 | 781.34
E.1.6 | 564963-3 | União, em ferro galvanizado, DN 65 (2.1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidranteI - fornecimento e instalação. | und | 1 | 263.82 | 263.82
E.1.7 | 598192-1 | Niple, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalaçao. AF_10/2020 | und | 4 | 158.87 | 635.48
E.1.8 | 564967-6 | Niple, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalaçao. AF_10/2020 | und | 4 | 124.78 | 499.12
E.1.9 | 553645-6 | Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 KG, branco - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | und | 30 | 41.78 | 1253.4
E.1.10 | 600350-8 | Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 60 KG, branco - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | und | 7 | 45.79 | 320.53
E.1.11 | 428788-6 | Tubo, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fobra/fibrocimento e instalação. AF_06/2016 | m | 11 | 13.49 | 148.39
E.1.12 | 444383-7 | Válvula de retenção de bronze, pé com crivos, roscável, 1" - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | und | 1 | 100.56 | 100.56
E.1.13 | 500707-0 | União, PVC, soldável, DN 32MM, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. AF_06/2022 | und | 2 | 22.89 | 45.78
E.1.14 | 470226-3 | Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 32 MM - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | und | 2 | 52.72 | 105.44
E.1.15 | 598243-0 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. AF_04/2024 | und | 4 | 12.71 | 50.84
E.1.16 | 600328-1 | Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 40 mm - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | und | 1 | 71.73 | 71.73
E.1.17 | 438092-4 | Chave de boia automática superior/inferior 15A/250V - fornecimento e instalação. AF_12/2020 | und | 2 | 105.14 | 210.28
E.1.18 | 600334-6 | Chave de fluxo 21/2" - fornecimento e instalação (CONFORME PROJETO) | und | 1 | 792.35 | 792.35
E.1.19 | 514138-9 | Remoção e reassentamento de toldo | m² | 8.03 | 57.33 | 460.35
E.1.20 | 552351-6 | Remoção e reassentamento de esquadria de ferro | m² | 1.96 | 77.4 | 151.7
E.2.0 |  | SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÃO. ELÉTRICAS PARA COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0
E.2.1 | 600341-9 | Luminária de emergência Led 8W, dois farois, branco frio tensão 100-240V, foco direcionável, corpo plástico e lentes de acrilico. Referência Lumanti ou equivalente | und | 19 | 263.22 | 5001.18
E.2.2 | 593947-0 | Interruptor simples (1 módulo) 10A/250, sem suporte, semplaca.Fornecimento e instalação. | und | 2 | 26.35 | 52.7
E.2.3 | 598231-6 | Módulo para tomada 2P+T, 10A de sobrepor. | und | 2 | 26.61 | 53.22
E.2.4 | 475016-0 | Luminária Plafon de sobrepor em plástico branco E27, potência máxima de 60W | und | 2 | 33.74 | 67.48
MEDIÇÕES DOS TERMOS DE APOSTILAMENTO
| MEDIÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO 042/2024 (Contrato, 1º e 2º Termo Aditivo dos Serviços Excedentes) |  |  |  |  | 26104.54
| MEDIÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO (3º Termo Aditivo) |  |  |  |  | 257.62